## Приложение № 2

## к муниципальному контракту

## № 28-ОК/2017 от 02 октября 2017 г.

Таблица №3. Планируемый график включения–отключения уличного освещения на период действия энергосервисного контракта.

| Число | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31 | Итого за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл |  |
| январь | 16:35 | 2:30 | 16:45 | 2:30 | 16:55 | 2:30 | 17:20 | 2:30 | 456,38 |
|  | 4:00 | 9:14 | 4:00 | 9:00 | 4:00 | 9:00 | 4:00 | 8:45 |  |
| февраль | 17:20 | 3:30 | 17:40 | 3:30 | 18:00 | 3:30 | 18:20 | 3:30 | 386,16 |
|  | 4:00 | 8:30 | 4:00 | 8:15 | 4:00 | 8:00 | 4:00 | 7:45 |  |
| март | 18:30 | 2:30 | 18:45 | 2:30 | 19:00 | 2:30 | 19:20 | 2:30 | 325,92 |
|  | 4:00 | 7:25 | 4:00 | 7:05 | 4:00 | 6:45 | 4:00 | 6:30 |  |
| апрель | 19:35 | 6:10 | 19:55 | 5:50 | 20:15 | 5:30 | 20:30 | 4:50 | 285,75 |
| май | 20:50 | 4:10 | 21:00 | 4:10 | 21:10 | 4:10 | 21:20 | 4:10 | 219,33 |
| июнь | 21:25 | 3:20 | 21:25 | 3:20 | 21:25 | 3:20 | 21:25 | 3:20 | 177,5 |
| июль | 21:25 | 2:10 | 21:25 | 2:10 | 21:15 | 2:10 | 21:00 | 2:10 | 151,92 |
| август | 20:45 | 2:00 | 20:25 | 2:00 | 20:10 | 2:00 | 19:50 | 2:00 | 223,0 |
|  | 4:00 | 5:05 | 4:00 | 5:20 | 4:00 | 5:35 | 4:00 | 5:50 |  |
| сентябрь | 19:40 | 2:40 | 19:20 | 2:40 | 19:00 | 2:40 | 18:40 | 2:40 | 296,25 |
|  | 4:00 | 6:00 | 4:00 | 6:15 | 4:00 | 6:30 | 4:00 | 6:45 |  |
| октябрь | 18:20 | 2:40 | 18:00 | 2:40 | 17:40 | 2:40 | 17:25 | 2:40 | 378,08 |
|  | 4:00 | 6:55 | 4:00 | 7:15 | 4:00 | 7:30 | 4:00 | 7:45 |  |
| ноябрь | 17:12 | 1:50 | 16:55 | 1:50 | 16:40 | 1:50 | 16:35 | 1:50 | 401,1 |
|  | 4:00 | 8:00 | 4:00 | 8:15 | 4:00 | 8:30 | 4:00 | 8:45 |  |
| декабрь | 16:25 | 1:00 | 16:25 | 1:00 | 16:25 | 1:00 | 16:25 | 1:00 | 397,28 |
|  | 4:50 | 8:50 | 4:50 | 9:00 | 4:50 | 9:10 | 4:50 | 9:14 |  |